**DOTAZ Č.5 DORUČENO DNE 5.12.2016**

V technické zprávě – C je ve druhém oddíle (Stručný technický popis se zdůvodněním navržených řešení) je obložení opěrných zdí mezi komunikací a chodníkem pískovcovými deskami. V položkovém rozpočtu je navržen obklad keramický. Cenový rozdíl těchto dvou položek je značně rozdílný.

Dotaz:

Platí položkový rozpočet s keramickým obkladem?

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 8.12.2016**