**DOTAZ Č.12 DORUČENO DNE 8.12.2016**

Ve VV jsou uvedeny položky na výškovou úpravu uličního vstupu nebo vpusti zvýšení mříže. Celkem v obou VV 69ks. Na chodnících je však značné množství šoupátek a hydrantů, a práce s nimi není nijak popsána a zavedené ve slepém rozpočtu. Jak máme tyto práce ocenit?

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 12.12.2016**

**ODPOVĚĎ DOTAZU Č.12 :**

Uvedené položky na výškovou úpravu uličního vstupu nebo vpusti zahrnují výškovou úpravu pro celkový počet 69 ks jak vpustí tak šoupátek a hydrantů. Hodnotu je třeba dát průměrnou.