**DOTAZ Č.9 DORUČENO DNE 6.12.2016**

V technické zprávě projektant uvádí předpokládané doplnění 20% obrub OP3. Ve výkazu výměr je však uvažováno s výměnou téměř 53% obrub OP3. Žádáme o vysvětlení rozporu technické zprávy s výkazem výměr.

**TERMÍN PRO PODÁNÍ ODPOVĚDI / VYSVĚTLENÍ: 8.12.2016**

**ODPOVĚĎ DOTAZU Č.9 :**

Platný je výkaz výměr. V PD je uvažováno s výměnou obrub OP3 dle výkazu výměr.